| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GWPI 11 | Aguas subterráneas Recomendaciones para el seguimiento | -- | 2005 | 25 |
| DATOS GEOGRÁFICOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| DATOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |
| TEXTO RESUMEN: |  |  |  |  |
| - Para el muestreo de aguas con objeto de analizar su quimismo general o la afección producida por compuestos nitrogenados de origen agrario, se consideran adecuadas las recomendaciones existentes en la guía EuroWaterNet y en las guías elaboradas por los grupos de trabajo correspondientes. - Para los trabajos específicos de seguimiento de los casos de contaminación puntual, se recomienda encarecidamente tomar las máximas precauciones para evitar contaminaciones entre muestras (utilizar tomamuestras y botellas de un sólo uso). Así mismo, se recomienda adaptar la frecuencia de muestreo a las labores activas de descontaminación que se estén llevando a cabo para poder valorar su eficacia. - Las masas de agua subterránea sometidas a mayor explotación están siendo objeto de una monitorización de los niveles con una densidad espacial y temporal suficiente. Además, actualmente el MIMAM está construyendo los piezómetros la “red oficial de control de piezometría de la cuenca del Ebro” que permitirá disponer de puntos de observación “ad hoc”, bien caracterizados y de titularidad estatal. |  |  |  |  |